КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

КОНТРОЛНА ЛИСТА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Прописи: Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 109/2025)

| Подаци о надзираном субјекту (правном лицу, предузетнику) |  |
| --- | --- |
| Назив правног лица, предузетника |  |
| Општина и место седишта, адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Претежна шифра делатности |  |
| Назив делатности |  |
| Законски заступник правног лица/предузетник-оснивач |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |
| Адреса постројења за управљање отпадом |  |
| Број кат.парцеле и назив кат.општине |  |
| Парцела у власништву или закупу | ## Власништво ## Закуп ## ≤ 5 год. ## > 5 год. до ≤ 10 год. > 10 год. Власништво (део) и закуп (део) |

| Захтев |  |
| --- | --- |
| Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом поднет је за: | Складиштење Третман Поновно искоришћење Одлагање |
| Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом поднет је за управљање: | Неопасним отпадом Опасним отпадом Неопасним и опасним отпадом |

| Постројење за управљање отпадом |  |  | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли је постројење за управљање отпадом обезбеђено од неовлашћеног приступа? | Да Не |  |
|  | Да ли је постројење за управљање отпадом изграђено у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња (грађевинска дозвола, употребна дозвола,...) | Да Не |  |
|  | Да ли је на локацији обезбеђена неопходна инфраструктура за несметану манипулацију отпадом (утовар, истовар, мерење, препакивање, унутрашњи транспорт ....)? | Да Не |  |
|  | Да ли постоји систем за контролисани прихват отпадних атмосферских вода са свих манипулативних површина? | Да Не |  |
|  | Да ли је инсталиран пречишћивач отпадних вода, пре упуштања у реципијент? | Да Не |  |
|  | Да ли су за складиштење отпада, по врстама и количинама отпада, дефинисана места за складиштење у складу са Радним планом за управљање отпадом? | Да Не |  |
|  | Да ли на локацији је обезбеђена вага за мерење отпада или је обезбеђено услужно мерење отпада, по закљученом уговору? | Да Не |  |
|  | Да ли поседује сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, односно Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за локацију где се обавља делатност управљања отпадом? | Да Не |  |
|  | Да ли су обезбеђене мере заштите животне средине предвиђене студијом о процени утицаја, односно Решењем да није потребна процена утицаја на животну средину? | Да Не |  |
|  | Да ли је израђен Радни план за управљање отпадом? | Да Не |  |
|  | Да ли је Радни план за управљање отпадом усклађен са чл. 25. Закона о управљању отпадом („Сл.гл. РС“, 109/25) | Да Не |  |
|  | Да ли опрема и посуде које ће се користити за складиштење и/или опрема и уређаји инсталирани у постројењу одговарају опреми, посудама и уређајима наведеним у поднетом захтеву за издавање дозволе и Радном плану за управљање отпадом? | Да Не |  |
|  | Складиште отпада је: | Централно складиште произвођача отпада Складиште као постројење Складиште у постројењу за третман, укључујући и трансфер станицу |  |
|  | Складиште неопасног отпада је уређено у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије и правилником за посебну врсту неопасног отпада? | Да Не Делимично Није применљиво |  |
|  | Да ли складиште отпада има стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја? | Да Не Делимично |  |
|  | Да ли постројење поседује систем за спречавање настајања удеса? | Да Не |  |
|  | Да ли постројење поседује систем за потпуни контролисани прихват атмесферске воде са свих манипулативних површина? | Да Не Делимично |  |
|  | Да ли постројење поседује систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима (сагласност/решење МУП-а)? | Да Не |  |
|  | Да ли постројење поседује непоропусну танквану која може да прими целокупну количину течног отпада у случају удеса (процуривања)? | Да Не |  |
|  | Да ли су резервоари у којима се складишти течни отпад испитани у складу са посебним прописом? | Да Не |  |
|  | Да ли је обезбеђена заштита од запрашивања околног простора од ускладиштеног отпада у прашкастом стању? | Да Не Делимично |  |
|  | Да ли је складиште опасног отпада уређено у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада и правилником за посебну врсту опасног отпада? | Да Не Делимично |  |
|  | Ако је складиште опасног отпада отвореног типа, да ли поседује чврсту и стабилну подлогу? | Да Не |  |
|  | Ако је складиште опасног отпада отвореног типа, да ли поседује опрему за сакупљање просутих течности? | Да Не |  |
|  | Да ли је складиште опасног отпада добро осветљено? | Да Не |  |
|  | Да ли складиште опасног отпада има обезбеђену природну или вештачку вентилацију (природну или вештачку? | Да Не |  |
|  | Да ли је обезбеђена довољна манипулативна површина за пролаз транспортних средстава и радних машина прилоком довоза и одвоза опасног отпада? | Да Не |  |
|  | Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је: | ________________ t |  |
|  | ## Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку, је: | ________________ t |  |
|  | ## Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада, је: | ________________ t |  |
|  | Максимални дневни капацитет за пријем опасног отпада, према акту о процени утицаја, је: | ________________ t |  |
|  | Максимални капацитет складишта за све врсте опасног отпада у једном тренутку, је: | ________________ t |  |
|  | Максимални годишњи капацитет складишта за све врсте опасног отпада, је: | ________________ t |  |
|  | Врста постројења за третман отпада: | Стационарно Мобилно |  |
|  | Тип третмана отпада у постројењу: | Физичко-хемијски Биолошки Термички |  |
|  | Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је: | ________________ t |  |
|  | Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно: | ________________ t |  |
|  | Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно: | ________________ t |  |
|  | Максимални дневни капацитет за пријем опасног отпада у постројење за третман oпасног отпада, према акту о процени утицаја, је: | ________________ t |  |
|  | Максимални дневни капацитет постројења за третман опасног отпада је укупно: | ________________ t |  |
|  | Максимални годишњи капацитет постројења за третман опасног отпада је укупно: | ________________ t |  |
|  | Да ли постројење за термички третман отпада испуњава техничко-технолошке услове за рад? | Да Не Делимично |  |
|  | Топлота, добијена термичким третманом отпада, предвиђена је за производњу: | електричне енергије топлотне енергије процесне паре даљинско грејање |  |
|  | Да ли су задовољени услови да се остаци отпада, после термичког третмана отпада, сведу на минимум или да се поново искористе? | Да Не |  |
|  | Врста депоније за одлагање: | Инертног отпада Неопасног отпада Опасног отпада |  |
|  | Максимална дневна количина за одлагање неопасног отпада: | ________________ t |  |
|  | Укупни годишњи капацитет за одлагање неопасног отпада (по годинама) | ________________ t |  |
|  | Максимална дневна количина за одлагање инертног отпада | ________________ t |  |
|  | Укупни годишњи капацитет за одлагање инертног отпада (по годинама) | ________________ t |  |
|  | Максимална дневна количина за одлагање опасног отпада | ________________ t |  |
|  | Укупни годишњи капацитет за одлагање опасног отпада (по годинама) | ________________ t |  |
|  | Да ли постројење за управљање отпадом подлеже обавези исходовања Интегрисане дозволе? | Да Не |  |

| Квалификовано лице |  |  | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли је oператер одредио најмање једно стално запослено квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним и/или опасним отпадом? | Да Не |  |
|  | Да ли лице, које је одређено за квалификовано лице, испуњава услове за обављање послова лица одговорног за стручни рад у постројењу? | Да Не |  |

| Дозволе |  |  | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли привредни субјект поседује другу дозволу за управљање отпадом ? | Да Не |  |
|  | Решење о издавању дозволе за управљање отпадом издато за: | Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање |  |
|  | Дозвола за управљање отпадом за сакупљање Број дозволе: ________________________________________ Издата од стране: ____________________________________ Датум издавања: _____________________________________ Важи до: ____________________________________________ |  |  |
|  | Дозвола за управљање отпадом за транспорт Број дозволе: ________________________________________ Издата од стране: ____________________________________ Датум издавања: _____________________________________ Важи до: ____________________________________________ |  |  |
|  | Дозвола за управљање отпадом за складиштење Број дозволе: _______________________________________ Издата од стране: ____________________________________ Датум издавања: _____________________________________ Важи до: ___________________________________________ |  |  |
|  | Дозвола за управљање отпадом за третман Број дозволе: ________________________________________ Издата од стране: ____________________________________ Датум издавања: _____________________________________ Важи до: ____________________________________________ |  |  |
|  | Дозвола за управљање отпадом за одлагање Број дозволе: ________________________________________ Издата од стране: ____________________________________ Датум издавања: _____________________________________ Важи до: ____________________________________________ |  |  |

Коментар:

Датум инспекцијског надзора на терену: _____________________

Број записника, уз који се прилаже контролна листа: _____________________________

| Овлашћено лице |  | Инспектор за заштиту животне средине |
| --- | --- | --- |
| __________________ |  | ___________________ |

ВАЖНE НАПОМЕНE:

- Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом може се користити у ванредном утврђујућем инспекцијском надзору по захтеву надзираног субјекта надлежном органу.

-  Ова контролна листа се не бодује.

Ако је на питање одговор „Да“ одговорити на следеће питање